|  | СИСТЕМА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШВ | Шкаф телекоммуникационный напольный 48U (600х800) дверь стекло IP55 | RSF-48-60/8A-GWSWA-5AF-B |  |  | к-т | 1 |  |  |
| ВР1 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 128-канальный сетевой H.265 c поддержкой разрешения 4К | NVR516-64/128 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Жесткий диск WD Gold 10TB Время наработки на отказ (МТBF) 2 500 000 ч | WD101KRYZ |  |  | шт | 14 |  |  |
| ВР2 | ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 32-канальный сетевой H.265 c поддержкой разрешения 4К | NVR308-32R-B |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Жесткий диск WD Gold 10TB Время наработки на отказ (МТBF) 2 500 000 ч | WD101KRYZ |  |  | шт | 7 |  |  |
| КМ1-КМ6 | Индустриальный сетевой коммутатор с поддержкой PoE 802.3af; 1 Гбит/сек | NSW2000- 24T2GC-POE |  |  | шт | 6 |  |  |
| КМ0 | Управляемый 2-го уровня коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T + 4 портами SFP, функцией энергосбережения и поддержкой PoE | DGS-1210-28P/F1A |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Патч-панель 19"(1U), 24 порта RJ-45 полностью экранированная, категория 5e | PL-24-Cat.5e-SH-Krone IDC |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | Шасси для грозозащит эксплуатация совместно с грозозащитами I-Pro. 19'',общее заземление |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Грозозащита I-Pro Gigabit PoE+Ethernet (10/100/1000 Мбит/с (1Gb)) | I-Pro Gigabit PoE+ |  |  | шт | 28 |  |  |
|  | Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой (метал) | JB07-1U |  |  | шт | 9 |  |  |
|  | Полка перфорированная, глубина 750 мм нагрузку до 30 кг 25х496х750 | СВ-58 |  |  | шт | 8 |  |  |
|  | Блок силовых розеток | r-10-9s-i-440-z |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания 220В/2,7кВт встроенные АКБ-6шт.,9 Ач. | SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Модуль вентиляторный, 6 шт, встроенный датчик температуры, 60Вт, 220-230 В | R-FAN-6K-1U |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Впускная решетка, IP54, RAL 7035, 250 x 250 мм, вырез 223 x 223 мм | ID-EF-07 |  |  | шт | 8 |  |  |
|  | SFP модуль 1,25Gbps 1310nm 1000LX (LC/10км) Transceiver SM. Раб. температура -10~70°C. Lantech | SFP модуль (8330-165X) |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Кросс бокс оптический 19" на 8 SC (LC duplex) со сплайс пластиной и КДЗС Высота: 1U. 19”. | FO-19-8SC |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Шнур оптический duplex LC-LC 9/125 sm 3м LSZH. TIA/EIA-604-10, GR-326-CORE; LC UL94V-0. | FOP(d)-9-LC-LC -3m |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Пигтейл LC 9/125 sm 1.5м LSZH: -40°C...+85°C | PT-LC-9 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Проходной соединитель LC-LC duplex, SM(для одномодового кабеля), SC Adapter Simplex dimension | DLC-DLC-SM |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, категория 5е, 3 м, стандартный разъем | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-XX |  |  | шт | 140 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, категория 5е, 1 м, стандартный разъем | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-XX |  |  | шт | 12 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, категория 5е, 7 м, стандартный разъем | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-7M-LSZH-GY |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Панель с DIN - рейкой, 2U (в комплекте с DIN-рейкой) |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Автоматический выключатель 10А; 2П;х-ка В; | ВА47-29 2Р 10 А х-ка В |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Винтовые клеммы серые; 0,2-2,5мм;Din. (код 304 120) | AVK-2,5 |  |  | шт | 20 |  |  |
|  | Розетка щитовая 2P+N 16A |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Провод установочный с ПВХ изоляцией | ПуГВ 1х1,5 |  |  | шт | 10 |  |  |
|  | Провод установочный с ПВХ изоляцией (для АКБ) | ПуГВ 1х5 |  |  | шт | 5 |  |  |
|  | Рабочая станция оператора 4*(2xDVI/4xHDMI (Full-HD)). ID4, Intel Core i7, ОЗУ 16GB, 1xLAN1Gbit/s, SSD для ОС 120GB. Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 500Вт, макс. потребление 197Вт, Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга состояния аппаратной части. USB мышь, клавиатура в комплекте. Гарантия 3 года. | VIDEOMAX-URM-4M-ID4.R1.DVD.WtDg.VTCU |  |  | шт | 1 |  |  |
| М1 | Монитор специализированный 24", режим работы 24/7, технологии Anti-Burn-in™ | SC-24E |  |  | шт | 1 |  |  |
| М2,М3 | Монитор специализированный 42", режим работы 24/7, разр. 1920 x 1080, угол обз. 178°/178° | SC-42AH |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Кронштейн для настенной установки монитора; материал: сталь, VESA: до 400 х 400 мм; 35 кг; -90°...+90°; 562 мм. | LMA-01 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Кабель HDMI-HDMI (папа-папа) 8м | Dtech DT-6680 |  |  | шт | 3 |  |  |
| ШВ 1 | Шкаф приборный универсальный 600ш*600г*210в мм IP66 | ШПУ-1 |  |  | к-т | 1 |  |  |
|  | Термостат АБ 12 Ач |  |  |  | шт | 3 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач до 12 лет. | HRL12-12 |  |  | шт | 3 |  |  |
|  | Датчик температурной компенсации для CBI | RJTEMP451 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический двухполюсный 6А | ВА-101-1/06-С |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Резервированный источник питания DIN AC 115-277В/DC 12В; 6А. | CBI126A |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Термостат -20°C...+40°C. 16А/250В АС. Гистерезис 7°C. | FGT 102 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Нагреватели без вентилятора 55 Вт. | ID-EH-5-4 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Промышленный L2+ коммутатор 2x10/100/1000T SFP 8x10/100TX L2+ 802.3af/802.3at, 1xRS-232: RJ-45. | IPES-2208CB-12V-M-E |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Устройство защиты Ethernet 10/100/1000 Base-TX PoE | УЗЛ-ЕП |  |  | шт | 5 |  |  |
|  | SFP модуль 1,25Gbps 1310nm 1000LX (LC/10км) Transceiver SM. -40%%D...+85°C. Lantech | SFP модуль (8330-165X-E) |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Шнур оптический duplex LC-LC 9/125 sm 1м LSZH TIA/EIA-604-10, Telcordia GR-326-CORE; разъемы LC | LC-LC 9/125 sm 1м LSZH |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Бокс оптический настенный на 4 SC | JJT-4-SC |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Пигтейл LC 9/125 sm 1.5м LSZH:-40°C...+85°C | PT-LC-9 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Проходной соединитель LC-LC duplex, SM(для одномодового кабеля), SC Adapter Simplex dimension | DLC-DLC-SM |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Патч-корд FTP, категория 5e, 0.5 м, экранированный | PC-FTP-RJ45-Cat.5e-0.5m |  |  | шт | 5 |  |  |
|  | Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, 7м, серый | PC01-C5EU-7M |  |  | шт | 5 |  |  |
|  | Провод установочный с ПВХ изоляцией | ПуГВ 1х1,5 |  |  | шт | 10 |  |  |
| ШВ 2 | Шкаф приборный универсальный 600ш*600г*210в мм IP66 | ШПУ-1 |  |  | к-т | 1 |  |  |
|  | Термостат АБ 12 Ач |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач до 12 лет. | HRL12-12 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Датчик температурной компенсации для CBI | RJTEMP451 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический двухполюсный 6А | ВА-101-1/06-С |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Резервированный источник питания DIN AC 115-277В/DC 12В; 6А. | CBI126A |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Термостат -20°C...+40°C. 16А/250В АС. Гистерезис 7°C. | FGT 102 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Нагреватели без вентилятора 55 Вт. | ID-EH-5-4 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Промышленный L2+ коммутатор 2x10/100/1000T SFP 8x10/100TX L2+ 802.3af/802.3at, 1xRS-232: RJ-45. | IPES-2208CB-12V-M-E |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Устройство защиты Ethernet 10/100/1000 Base-TX PoE | УЗЛ-ЕП |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | SFP модуль 1,25Gbps 1310nm 1000LX (LC/10км) Transceiver SM. -40%%D...+85°C. Lantech | SFP модуль (8330-165X-E) |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Шнур оптический duplex LC-LC 9/125 sm 1м LSZH TIA/EIA-604-10, Telcordia GR-326-CORE; разъемы LC | LC-LC 9/125 sm 1м LSZH |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Бокс оптический настенный на 4 SC | JJT-4-SC |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Пигтейл LC 9/125 sm 1.5м LSZH:-40°C...+85°C | PT-LC-9 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Проходной соединитель LC-LC duplex, SM(для одномодового кабеля), SC Adapter Simplex dimension | DLC-DLC-SM |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Патч-корд FTP, категория 5e, 0.5 м, экранированный | PC-FTP-RJ45-Cat.5e-0.5m |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, 7м, серый | PC01-C5EU-7M |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Провод установочный с ПВХ изоляцией | ПуГВ 1х1,5 |  |  | шт | 10 |  |  |
| ШВ 3 | Шкаф приборный универсальный 600ш*600г*210в мм IP66 | ШПУ-1 |  |  | к-т | 1 |  |  |
|  | Термостат АБ 12 Ач |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач до 12 лет. | HRL12-12 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Датчик температурной компенсации для CBI | RJTEMP451 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический двухполюсный 6А | ВА-101-1/06-С |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Резервированный источник питания DIN AC 115-277В/DC 12В; 6А. | CBI126A |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Термостат -20°C...+40°C. 16А/250В АС. Гистерезис 7°C. | FGT 102 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Нагреватели без вентилятора 55 Вт. | ID-EH-5-4 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Промышленный L2+ коммутатор 2x10/100/1000T SFP 8x10/100TX L2+ 802.3af/802.3at, 1xRS-232: RJ-45. | IPES-2208CB-12V-M-E |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Устройство защиты Ethernet 10/100/1000 Base-TX PoE | УЗЛ-ЕП |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | SFP модуль 1,25Gbps 1310nm 1000LX (LC/10км) Transceiver SM. -40%%D...+85°C. Lantech | SFP модуль (8330-165X-E) |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Шнур оптический duplex LC-LC 9/125 sm 1м LSZH TIA/EIA-604-10, Telcordia GR-326-CORE; разъемы LC | LC-LC 9/125 sm 1м LSZH |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Бокс оптический настенный на 4 SC | JJT-4-SC |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Пигтейл LC 9/125 sm 1.5м LSZH:-40°C...+85°C | PT-LC-9 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Проходной соединитель LC-LC duplex, SM(для одномодового кабеля), SC Adapter Simplex dimension | DLC-DLC-SM |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Патч-корд FTP, категория 5e, 0.5 м, экранированный | PC-FTP-RJ45-Cat.5e-0.5m |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, 7м, серый | PC01-C5EU-7M |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Провод установочный с ПВХ изоляцией | ПуГВ 1х1,5 |  |  | шт | 10 |  |  |
|  | Камеры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IP камера, 1/2,8" CMOS, ICR, 2МП, 1920x1080:30fps, Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, Starview, цвет 0,0005 лк (F1.2, AGC ON), три потока, слот для карт micro SD до 128ГБ, встр. микрофон, DC12V & PoE 8.16Вт макс, WDR 120dB, IP67, моторизованный объектив f=2,7...13 мм (121,36°...33,51° гор.), ИК подсветка: до 30м, антибликовое ИК окно, -40...+60°С | IPC3632ER3-DUPZ-C |  |  | шт | 12 |  |  |
|  | Коробка коммутационная под купольную камеру, сплав алюминия, для камер IPC3232 | TR-JB03-C-IN |  |  | шт | 12 |  |  |
|  | Карта памяти для камер 32 Гбайта | TF-32G-A |  |  | шт | 12 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, категория 5е, 1 м, | PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m |  |  | шт | 12 |  |  |
|  | IP камера, 1/2.8" CMOS 2МП, ICR, 1920x1080:30fps, 0.0005лк (цвет, Strarview), Ultra265, H.265, H.264, MJPEG, три потока, DC12V±25% & PoE 9Вт макс., WDR 120 дБ, с/ш > 52 Дб, , объектив f=4мм (78.7° гор.), smart функции (обнаружение лиц, подсчет людей, пересечение линии, вторжение). Micro SD (до 128 ГБ), ANR. ИК подсветка: до 50м, антибликовое ИК окно, HLC, режим Коридор (9:16), ONVIF(Profile S, Profile G), API, встроенный кронштейн, -35...+60°С, IP67, IK10 | IPC2222ER5-DUPF40-C |  |  | шт | 130 |  |  |
|  | Коробка монтажная под кронштейн, для камер Uniview серий IPC22xx/23xx/24xx/252/26x/74x, 126x125x55мм, сплав алюминия, масса 0,72кг. | TR-JB07-B-IN |  |  | шт | 124 |  |  |
|  | Карта памяти для камер 32 Гбайта | TF-32G-A |  |  | шт | 130 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, категория 5е, 1 м, | PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m |  |  | шт | 130 |  |  |
|  | Сетевая камера уличная, 1/2.8" 2MP CMOS, F/1.4 7-35мм объектив, H.265+/H.264+, разрешение и скорость трансляции видео 2MP(1~50к/c); чувствительность 0.006лк/F1.4(цвет),0лк@F1.4(ИК вкл); день/ночь, 3DNR, AWB, AGC, BLC, WDR, ONVIF, ИК подсветка 50м, IP67, IK10, PoE/DC12V, встроенная видеоаналитика, 2 тревожный входа/1 выход, аудио (1 вход, 1выход, G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726), карты памяти microSD, рабочая температура -30°C ~ +60°C | DH-IPC-HFW5231EP-ZE-0735 |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Коробка монтажная под кронштейн, для камер Uniview серий IPC22xx/23xx/24xx/252/26x/74x, 126x125x55мм, сплав алюминия, масса 0,72кг. | TR-UP06-B-IN |  |  | шт | 7 |  |  |
|  | Карта памяти для камер 32 Гбайта | TF-32G-A |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Патч-корд UTP, категория 5е, 1 м, | PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Кабельный ввод для монтажных коробок UNV, NPT ¾", | TR-A01-IN |  |  | шт | 38 |  |  |
|  | Коробка монтажная под кронштейн, для камер |  |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Удлинительная труба кронштейна подвесного монтажа купольных камер Ø32 × 520 мм. | TR-SE24-A-IN |  |  | шт | 3 |  | Для К1-5, К1-7 К1-14 |
|  | Кронштейн подвесного монтажа купольных камер Ø110 × 223.5 мм | TR-CM24-IN |  |  | шт | 3 |  |  |
|  | Монтажная коробка для камер UNV серий IPC363x, IPC36xxS/E, IPC814, Ø126 мм х 36 мм, 0.24 кг, | TR-JB03-H-IN |  |  | шт | 3 |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель витая пара для структурированных кабельных систем, изоляция жил ПЭ, внешняя оболочка ПВХ, бухта 100 м. Для внутренней прокладки.. | UTP PVC 4*2*0,52 cat 5e |  |  | м | 9858 |  |  |
|  | Кабель волоконно-оптический. Тип волокон- одномод (SM). Количество волокон - 4. Центральный оптический модуль. Внутримодульный гидрофобный заполнитель. Гидрофобная пропитка брони. Броня - круглые стальные оцинкованные проволоки. Оболочка - полиэтилен не распространяющий горение. Растягивающее усилие до 7кН. Диаметр кабеля 8 мм. Рабочий диапазон температур -40°C...60°C. | КСО-КСЦЗПнгБ-1х4Е-7 |  |  | м | 570 |  |  |
|  | Кабель питания, сертификация VDE, 10 м | PC-186-VDE-10M |  |  | шт | 3 |  |  |
|  | Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, 7м, серый | PC01-C5EU-7M |  |  | шт | 9 |  |  |
|  | Патч-корд Gembird cat.5E 50м (PP12-50M). Разъем RJ-45/RJ-45. Длина, м 50. Категория 5Е | PP12-50M |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток прямой монтажный перфорированный | ЛМ 200х65 УХЛ2,5 |  |  | шт | 75 | 5,06 |  |
|  | Кабель канал 25х16х2000 |  |  |  | шт | 20 | 0.234 |  |
|  | Кабель канал 100х60х2000 |  |  |  | шт | 4 | 1.122 |  |
|  | Труба гофрированная ПНД ∅25 (в полости опор) |  |  |  | м | 71 | 0,064 |  |
|  | Трубы ПНД ∅50 (от колодца до опоры) |  |  |  | м | 3 | 0,449 |  |
|  | Тpубa виниплacтoвaя нapужный диaмeтp ПВХ-В-Р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø20 |  |  |  | м | 600 | 0,19 |  |
|  | Ø25 |  |  |  | м | 50 | 0,29 |  |
|  | Ø50 |  |  |  | м | 5 | 1,19 |  |
|  | Стяжка кабельная 100-200 мм НХ-2 REXANT 300 штук (07-7202) включает в себя: ширина 2,5 х длина 100 мм (по 25 шт. каждого цвета: красный, желтый, черный, зеленый); ширина 2,5 х длина 100 мм (50 шт. цвет белый); ширина 3,5 х длина 200 мм (по 50 шт. каждого цвета: красный, синий, белый). |  |  |  | уп | 50 |  |  |
|  | Металлоконструкции (в том числе метизы) |  |  |  | кг | 30 |  |  |
|  | Маркировка для коммутационных панелей,самоклейка, 1000 шт |  |  |  | к-т | 1 |  |  |
|  | Маркировка для кабеля , самоклейка , 1000 шт |  |  |  | к-т | 2 |  |  |
|  | Маркировка портов |  |  |  | шт | 400 |  |  |
|  | Опора Фланцевая Ø135мм/Ø84 мм; высота надземной части - 3м.,глуб. фунд. части - 1,0 м | ОГКф-3,0 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Фундаментный блок, глубина подземной части 1,0 м | ФБ-0,108-1,0 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Бетон В25, F-100 |  |  |  | м3 | 0,125 |  |  |
|  | Щебень средней фракции |  |  |  | м3 | 0.05 |  |  |