## Лист1
Расчёт времени бесперебойной работы ИБП
Нагрузка, Вт | 300
Ёмкость АКБ ИБП, Вт*ч | 0
Ёмкость АКБ аккумуляторного расширения, Вт*ч | 1728
Количество аккумуляторных расширений, шт | 5
КПД | 0.93
Расчётное время автономной работы с выбранной конфигурацией, мин: | 1608
Расчётное время автономной работы с выбранной конфигурацией, Час: | 26.8